# Приложение 10

К ПОЛОЖЕНИЮ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

ОХРАНОЙ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ МЦРБ»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении комплексных проверок по безопасности труда в подразделениях

МКУ «Лодейнопольская МЦРБ»

Настоящее положение разработано в соответствии с Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в организации, утвержденным постановлением Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14 и устанавливает общий порядок организации, проведения и оформления результатов комплексных проверок по безопасности труда, проводимых 2 раза в год, и распространяется на все подразделения МКУ «Лодейнопольская МЦРБ».

1. Общие положения.

1.1. Проведение комплексной проверки по безопасности труда способствует улучшению общего состояния безопасности труда в подразделениях МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» в результате контроля со стороны работников, ответственных за ОТ в структурных подразделениях (далее – СОТ).

1.2. Проведение комплексной проверки по безопасности труда является обязательным мероприятием к повседневной работе по безопасности труда в МКУ «Лодейнопольская МЦРБ».

2. Цели и задачи.

2.1. Целью проведения комплексной проверки по безопасности труда является выявление нарушений и отступлений от требований действующих правил, инструкций и других документов по безопасности труда и способствует их устранению.

3. Организационные мероприятия.

3.1. Комплексная проверка по безопасности труда проводится во всех подразделениях МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» 2 раза в год в период до и после начала отопительного периода.

3.2. Комплексная проверка по безопасности труда может проводиться в плановом и внеплановом порядке.

3.4. Ответственными за проведение комплексной проверки по безопасности труда в подразделениях МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» назначаются руководители структурных подразделений.

3.5. Комплексная проверка по безопасности труда в подразделениях МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» должна проводиться по программе комплексной проверки по безопасности труда (Приложение № 1).

4. Порядок проведения комплексной проверки по охране труда.

4.1. Выявленные в ходе комплексной проверки по безопасности труда нарушения и недостатки (не требующие капитальных затрат и длительного времени для их устранения) по возможности должны устраняться в этот же день.

При выявлении грубых нарушений правил безопасности труда, которые могут привести к травмированию людей и создают угрозу их жизни, проверяющий обязан Предписанием запретить проведение работ до устранения выявленных нарушений.

4.2. По  результатам  проверки  оформляется  акт и  издается  приказ  о  результатах проверки (проверок).  Итоги проверок рассматриваются на совещании.

4.3. В конце комплексной проверки по безопасности труда в подразделениях МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» намечаются меры для устранения выявленных нарушений.

5. Контроль за выполнением мероприятий.

5.1. Контроль за выполнением планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам проведения комплексной проверки по безопасности труда, возлагается на руководителей структурных подразделений и ответственных лиц.

5.2. После устранения выявленных замечаний руководитель структурного подразделения предоставляет отчет о выполнении требований предписания.

Приложение № 1

к Положению о проведении комплексных проверок по безопасности труда

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

состояния безопасности труда в

МКУ «Лодейнопольская МЦРБ»

|  | 1. Наличие и ведение общей документации по безопасности труда |
| --- | --- |
|  | Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда |
|  | Приказ о возложении обязанностей по охране труда в структурном подразделении |
|  | Положение о СУОТ в МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» |
|  | Журнал учета выдачи инструкций по охране труда |
|  | Инструкции по охране труда |
|  | Перечни инструкций по охране труда |
|  | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте |
| 2. Состояние рабочих мест |
|  | 2.1. Состояние освещения рабочих мест |
|  | Очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения производится по графику |
|  | Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств производится по графику, но не реже 1 раза в 3 года; результаты оформляются протоколом |
|  | Расстояние от светильников до хранимых сгораемых материалов и изделий не менее 0,5 м, светильники заключены в несгораемые плафоны |
|  | 2.2.Состояние мебельного и стеллажного фонда |
|  | Проверка устойчивости и закрепленности стеллажей. Обеспечение прикрепленности высоких стеллажей к стенам или другим элементам помещения |
|  | Проверка на перегруженность стеллажей |
|  | Проверка расстояния между стеллажами. Расстояние должно быть не менее 70 см. |
|  | Укрепленность выставочных стендов |
|  | 2.3. Стремянки |
|  | Тетивы стремянок расходятся к низу (вверху не менее 300 мм, внизу – не менее 400 мм) |
|  | На лестницах и стремянках имеются устройства, предотвращающие возможность их сдвига и опрокидывания при работе (металлические оковки, башмаки из резины) |
|  | Не проводятся работы с двух верхних ступенек приставных лестниц или стремянок, не имеющих перил или упоров |
|  | На ступеньках приставной лестницы или стремянки находится только один работник |
|  | 2.4. Компьютеры |
|  | Проверка наличия фальшпанелей и задних крышек процессоров |
|  | Проверка работы вентиляторов |
|  | Проверка наличия механических повреждений ПК |
|  | Проверка питающих и соединяющих кабелей на наличие разрывов, правильности их подключения к ПК и периферийным устройствам |
|  | 3. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты |
|  | Личные карточки выдачи средств индивидуальной защиты |
|  | Хранение средств индивидуальной защиты |
|  | Сроки эксплуатации |
|  | Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, правильно их применяют |
|  | Новая спецодежда выдается взамен старой |
|  | 4. Обеспеченность работников смывающими и обезвреживающими средствами |
|  | Личные карточки учета смывающих и обезвреживающих средств |
|  | Наличие норм выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств |
|  | Работники обеспечены средствами, правильно их применяют |
|  | 5. Пожарная безопасность |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях МКУ «Лодейнопольская МЦРБ», Инструкция действий персонала по обеспечению эвакуации людей в МКУ «Лодейнопольская МЦРБ», Инструкция о порядке проведения временных пожароопасных огневых работ в помещениях МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» |
|  | Журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения (осмотр – ежеквартально, контроль состояния огнетушащего вещества – ежегодно, перезарядка – 1 раз в 5 лет) |
|  | Паспорта на огнетушители |
|  | Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность |
|  | Приказ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим |
|  | План мероприятий по усилению пожарной безопасности |
|  | Наличие первичных средств пожаротушения, соблюдение сроков перезарядки |
|  | Наличие на огнетушителе пломбы с индивидуальным номером пломбы и датой зарядки огнетушителя с указанием месяца и года |
|  | Хранение огнетушителей производится на видном месте с фиксацией вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м |
|  | Планы эвакуации с обозначением путей эвакуации при пожаре на видном месте, обеспечивается их видимость даже при отключенном рабочем освещении |
|  | Работники, ответственные за пожарную безопасность прошли обучение пожарно-техническому минимуму |
|  | Назначены ответственные лица за пожарную безопасность в подразделениях |
|  | Практические тренировки по эвакуации персонала при пожаре не реже 1 раза в полугодие |
|  | На дверях производственных и складских помещений и на наружных установках обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны |
|  | Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа |
|  | Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях обесточиваются по окончании рабочего времени |
|  | Электропроводка, кабели, розетки, рубильники не имеют повреждений |
|  | На светильниках колпаки предусмотренные конструкцией светильника |
|  | Удлинители и временная электропроводка применяются только для проведения аварийных и других временных работ |
|  | 6. Состояние гигиены труда, условий труда |
|  | Санитарно-бытовые помещения соответствуют санитарным нормам |
|  | Отопительные системы в производственных и служебных помещениях |
|  | Персонал обеспечен моющими средствами |
|  | Аптечки первой помощи на рабочих местах |
|  | Состояние книжного фонда соответствует санитарным нормам. Проведение санитарного дня, обеспыливание фонда ежемесячно. |
|  | 7. Периодический медицинский осмотр |
|  | Наличие списка контингента профессий и должностей, подлежащих медицинскому осмотру |
|  | Наличие поименного списка лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру |
|  | Наличие заключений по результатам медицинских осмотров |
|  | Наличие заключительного акта по результатам периодического медицинского осмотра |
|  | Наличие приказа по структурному подразделению об ограничениях в труде |
|  | 8. Аптечки |
|  | Аптечки первой помощи на рабочих местах |
|  | Состав аптечек соответствует утвержденному списку, вложенному в аптечку |
|  | Изделия медицинского назначения имеют непросроченный срок годности |
|  | Наличие инструкции по оказанию само- и взаимопомощи |

Перечень нормативно-технической документации используемой при разработке:

- ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6).

- РД  34.49.503-94. Типовая  инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли.

- Постановление Правительства РФ от 4/25/2012 N 390 О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года)

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (Приказ Ростехнадзора от 3/25/2014 N 116).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 7/24/2013 N 328н).

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н).

- Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645).

- Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)

- Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н)

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н).

- Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда (Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80).

Приложение № 1

к Положению о проведении комплексных проверок по безопасности труда

СПРАВКА

о периодичности осмотра, технического обслуживания, измерений и испытаний

оборудования, инструмента и приспособлений

| № | Вид оборудования, инструмента или приспособления | Необходимая маркировка | Периодичность осмотров, ТО, измерений или испытаний | Содержание осмотра, ТО, измерения или испытания | Отвественный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители | пломба, номер, дата введения в экспл., место установки, тип и марка, завод-изготовитель, заводской номер, дата изготовл., марка (прил. 5 №9) | ежеквартально (п. 7.6 №9), | Внешний осмотр (п. 7.5 №9) | Ответственный за ПБ в структурном подразделении |
|  |  |  | не реже 1 раза в 5 лет (таб. 2 №9) | Перезарядка (п. 8 №9) | Специализи-рованная организация |
|  |  |  | не реже одного раза в год (п. 57 №17) | Перекатка, меняя места складок (п. 57 №17) |  |
| 2 | Стеллажи | предельно допустимая нагрузка | не реже 1 раза в год | Внешний осмотр | Ответственный за ОТ в структурном подразделении |

Перечень нормативно-технической документации используемой при разработке:

1. ГОСТ Р 55525-2013. Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия.

2. НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

3. Правила противопожарного режима в РФ.

Приложение № 3

к Положению о проведении комплексных проверок по безопасности труда

| АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ по безопасности труда в структурном подразделении __________________________________________ МКУ «Лодейнопольская МЦРБ» |
| --- |
| " |  | " |  |  |  | г. | № |  |
| Кому |  |
|  | (должностъ, Ф.И.О.) |
| По результатам комплексного обследования состояния системы безопасности труда в ___________________________________, соблюдения санитарно-гигиенических требований, выполнения правил пожаро- и электробезопасности выявлены / не выявлены следующие нарушения: N пп. Перечень выявленных нарушений требований охраны труда Сроки устранения Отметки об устранении 1 2 3 4 |

Должность, подпись